26

1

Numer sprawy: 1/2008
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.:

”Remont i wymiana podłogi  sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach” 

1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Ul. Żeromskiego 86
26 – 800 Białobrzegi
NIP 798 116 82 79
Regon 000198 692
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                          z art. 39 ustawy PZP. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont i wymiana podłogi  sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Żeromskiego 86 w Białobrzegach

3.1 Zakres rzeczowy robót:

Zakres zamówienia 

1. Roboty przygotowawcze:

· wykonanie warstwy betonu min. B15 grubości min. 8cm z izolacją przeciwwilgociową  (folia lub papa) , 
· wykonanie 3 wzmocnień betonowych z tulejami służących zamontowaniu słupków do piłki siatkowej (miejsce wskazane przez zamawiającego)

· wykonanie 4 wzmocnień betonowych z tulejami służących zamontowaniu bramek (miejsce wskazane przez zamawiającego)

· wykonanie 4 wzmocnień służących zamontowaniu stojaka drążka gimnastycznego (miejsce wskazane przez zamawiającego)
2. Wykonanie wentylacji mechanicznej podłogi
3. Dostawa i montaż nowej podłogi:



- wykonanie wszystkich robót wykończeniowych nawierzchni łącznie 


z linami boisk, listwami wentylacyjnymi przyściennymi

Szczegółowy zakres robót wg załączonych przedmiarów robót – załącznik nr 8.

3.2 Wykonawca jest zobowiązany w kosztach własnych ująć: 

· Koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami, wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, tablic ostrzegawczych itp. w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się użytkowników szkoły. Obiekt musi być czynny całodobowo z dojściami i dojazdem. Prace będą rozpoczęte jeszcze w czynnym obiekcie szkolnym, dlatego szczególny nacisk należy położyć na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
· Koszt zaplecza i organizacji robót.

· Koszt zabezpieczenia wnętrz obiektu w trakcie wykonywania robót przed przeciekami i uszkodzeniami mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedbań 
i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na własny koszt.

· Koszt wszelkich robót tymczasowych takich jak: rusztowania, rynny do gruzu, zabezpieczenia okien, posadzek, konstrukcji i inne nie wymienione wyżej roboty tymczasowe limitujące wykonanie inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem,
· Koszty  utylizacji odpadów powstałych podczas robot wykonywanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 39, poz.251 z 2007 z późn. zmianami).
Zamawiający przewiduje wykonywanie robót wyłącznie z materiałów własnych Wykonawcy (bez udziału materiałów Inwestora).

Ujęcie w kosztach w/w prac należy potwierdzić zgodnie z Załącznikiem nr 6

3.3 Charakterystyka inwestycji:

Nawierzchnia sali gimnastycznej ze względu na specyfikę szkoły (wynajmowanie Sali poza zajęciami szkolnymi amatorskim i profesjonalnym drużynom sportowym np. siatkarzom, służy okazjonalnym zebraniom, maturom, itp.) musi posiadać poza elastycznością powierzchni dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. 

W związku z powyższym jej nawierzchnia powinna spełniać następujące parametry:

1. warstwa wylewki poliuretanowej: 



min. 2 mm,

2. odporność na obciążenia toczne:



min. 1500 N

3. podbudowa drewniana gwarantująca uzyskanie paramentów j/w:

krzyżowy układ zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie legarów drewnianych   na podkładkach elastycznych z izolacją z folii paroszczelną PCV gr. min. 0,2 mm i dwoma warstwami płyt wyrównawczych zabezpieczonych przeciwwilgociowo: wodoodporne (wilgocioodporne) płyty wiórowe (np. OSB) z poszpachlowanymi złączami, układane na zakładkę (zalecana gr. płyt: 2 x 10-12 mm). Elementy wykończeniowe: listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi, progowe, linie boisk, itp.

4. zastosowanie nawierzchni: wszystkie halowe gry zespołowe, gimnastyka sportowa, występy artystyczne, zebrania okolicznościowe z mieszkańcami itp. 

5.  współczynnik tarcia kinetycznego:


na sucho
> = 0,34









na mokro
> = 0,12
6. klasa odporności ogniowej 



trudno zapalne

7. ścieralność (w aparacie Stuttgart)


< = 0,09
8. wytrzymałość na rozciąganie:



> = 3 MPa

9. wytrzymałość na rozdzieranie:



> = 25 N

10.  wydłużenie względne przy zerwaniu:


> = 50 %

11. przyczepność do podłoża:




> = 0,5 MPa

12. twardość w skali Shore`a:




85 +/- 10%

13. odporność na uderzenie: 
pow. odcisku kulki 

< = 100 mm2





wygląd pow. po badaniu
bez zmian

14. wymagana gwarancja:




5 lat

Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące wymagania robót zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza zastosowanie innej systemowej podłogi sportowej posiadającej takie same bądź lepsze parametry techniczne i żąda potwierdzenia tych parametrów. 

System podłogi sportowej musi posiadać Aprobatę Techniczną, Atest higieniczny, klasyfikację ogniową. 

Wykonawca w trakcie wykonywania robót winien dostarczyć wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dotyczące wszystkich pozostałych zastosowanych materiałów.

Wykaz materiałów załączonych do specyfikacji:

· dokumentacja budowlano-wykonawcza

· przedmiary robót (kosztorysy ślepe),

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Kod robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45.23.61.19-7 
Naprawa boisk sportowych

45.45.30.00-7 
Roboty remontowe i renowacyjne

45.42.10.00-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin wykonania robót do dnia 30.08.2008r.                          

5. OKRES GWARANCJI

Wymagany okres gwarancji: 5 lat, od daty odb. końcowego. 

6. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7. ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE, AUKCJA ELEKTRONICZNA 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. WYMAGANE  WARUNKI  DOPUSZCZAJĄCE  WYKONAWCÓW  DO UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj. 

8.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

8.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

8.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.2  Warunki dodatkowe:

Wykonawca udokumentuje, że:

8.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonał co najmniej  2 zadania o podobnym charakterze i wartości. Przez zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie robót w zakresie nawierzchni poliuretanowych sal sportowych lub szkolnych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

8.2.2. przy wykonywanych pracach dysponować będzie pracownikami nadzoru posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w dokumentacji technicznej, wymagane przepisami Prawo budowlane tj. uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy.

Spełnienie wymogów podanych w punktach 8.1 – 8.2, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3, oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 9. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania / odrzuceniem jego oferty. 

9. WYMAGANE  DOTYCZĄCE  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ WYKONAWCÓW

9.1.  Dokumenty składające się na ofertę (spięte w kolejności jak podano niżej)

1) zestawienie załączonych dokumentów (według niżej zestawionej kolejności)- wg załącznika nr 1,

2) wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji i projektem umowy, o związaniu ofertą oraz aktualności dostarczonych zaświadczeń zgodny w treści z wzorem stanowiącym – załącznik nr 2,     

3) oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg załącznika nr 3,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upoważnione do reprezentowania Firmy itp. Za aktualny odpis lub zaświadczenie należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym),

5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert  (licząc do dnia składania oferty włącznie),

6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca   nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert  (licząc do dnia składania oferty włącznie),

7) wykaz personelu odpowiedzialnego za prowadzenie robót – wg załącznika     nr 4,

8) uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego lub dowodem wpłaty potwierdzającym aktualne członkostwo (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. nr 5 poz. 42 z 2001 r. ze zmianami), jeżeli przynależność do izby wynika z odrębnych przepisów,

9) wykaz zadań podobnych do przedmiotu przetargu wykonanych w ciągu ostatnich 5–ciu lat – wg załącznika nr 5,

10) dokumenty potwierdzające wykonanie z należytą starannością świadczonych zadań podanych w załączniku nr 5, (np. referencje czy protokoły odbioru końcowego),

11) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem ślepym); Do oferty należy przedstawić wersję uproszczoną kosztorysu wraz z zestawieniami cen robocizny, materiałów i sprzętu opracowane               w oparciu o załączone do SIWZ kosztorysy ślepe. 

12) oświadczenie o ujęciu w kosztach pośrednich kosztów wyszczególnionych                          w pkt. 3.2 SIWZ wg załącznika nr 6,

13) aprobata techniczna nawierzchni,

14) atest higieniczny nawierzchni,
15) klasyfikacja ogniowa nawierzchni,
16) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy (jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika – jak w punkcie 10, 11 siwz). (Przykładowe wzory pełnomocnictw – Załącznik nr 7a, 7b ).

Uwaga: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

9.2.1. Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

9.2.2. Dokumenty, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem pkt. 9.1.17 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej                                  i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy).  Dokument wielostronicowy przedłożony                        w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem  na każdej stronie. 

9.2.3. Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej reguluje § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

9.2.4. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

10. OFERTA  SKŁADANA PRZEZ  SPÓŁKĘ  CYWILNĄ

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa              w pkt 9.1 ppkt 5 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                    w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                  w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo a w przypadku,                        gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy spółki, umowę należy dołączyć  do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa – Załącznik nr 7a.

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców tj. wspólników spółki cywilnej. 

11. OFERTA  SKŁADANA  PRZEZ  KONSORCJUM. 

1) Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o  udzielenie zamówienia ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę  należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa – Załącznik nr 7b.

          
Uwaga: pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

2) W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

3) Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:

a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości, 

d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji jakości,

f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

g) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 

4) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.

5) Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia                  z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt. 9 ppkt. 5, 6, 7 składane są  przez każdego z  uczestników  konsorcjum osobno.

6) Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych                          w specyfikacji w pkt. 8.2 będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów. 

7) Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie  zobowiązywała  wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.  

12.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY  OFERTY

1) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym) stanowiącym załącznik do specyfikacji. 

2) Zamawiający zastrzega sobie, iż wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia oprócz robót zasadniczych wycenionych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót powinny być ujęte w kosztach pośrednich.

3) Wycenę wszystkich robót w kosztorysach ofertowych należy sporządzić                 w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny w załączonych przedmiarach robót tj. opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji oraz dołączyć zestawienie materiałów                  i sprzętu. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem szczegółowym powykonawczym. 

4) Ceny jednostkowe oraz łączną cenę końcową należy podawać w kosztorysie                     w zaokrągleniu do 1 grosza.

5) Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne. 

6) Podana cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji

7) Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT 22%). 
13.  KRYTERIA  OCENY  OFERT  ORAZ  ICH  ZNACZENIE 

Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: 


Cena brutto – 100  %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie w/w kryterium ceny. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

14.TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI 

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający                i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pisemnie lub faksem.

16. OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI 

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:


tel. (048 613 27 10) - Stanisław Szczepanowski
2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej:


tel. (048 613 27 10) – Stanisław Szczepanowski
3)  numer faksu Zamawiającego:


(048 – 613 – 45 – 10)
17.TRYB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

1) Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.  

2) Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.

4) Uwaga: Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego a chcieliby otrzymywać informacje o których mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w sposób o którym mowa w pkt. 16 specyfikacji.

18.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  - zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
19.POSTAĆ  OFERTY

1) Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. 

2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 

3) Osoby podpisujące ofertę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej cenie oferty tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umową spółki cywilnej, a w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem art. 230 kodeksu spółek handlowych.

4) Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.

5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

6) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.                       Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.

20.ZALECENIA  DOTYCZĄCE  OPAKOWANIA  I  OZNAKOWANIA  OFERT

1) Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.

2) Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.

3) Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

Ul. Żeromskiego 86,         26 – 800 Białobrzegi

oraz powinna być opisana bez żadnych oznakowań następująco: 

” Remont i wymiana podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach” 

4) Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana jw. dodatkowo powinna być  

    opatrzona dokładnym adresem wykonawcy oraz dopiskiem: „Nie otwierać przed 

    dniem 30.06.2008r. godz. 10.00 .”

5)  Konsekwencje  złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.

21.TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT   

1) Oferty należy składać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Żeromskiego 86, 26 – 800 Białobrzegi, pokój nr 24 nie później niż do dnia 30.06.2008 r. do godz. 9.30. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do dnia 30.06.2008 r. do godz. 9.30.
2) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania,                        po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

3) Przy składaniu oferty wykonawcy  wydawane jest pokwitowanie. 

4) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

a) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

b) zamienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

22.OTWARCIE  OFERT

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.06.2008 r. o godz.10.00  w pokoju  nr 24  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Żeromskiego 86, 26 – 800 Białobrzegi. 

2) Otwarcie ofert jest jawne.

3) Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia oferty zamiennej oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane. 

4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5) Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

6) Zamawiający na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w pkt. 4), 5). 

23.WYJAŚNIENIE  BADANYCH  OFERT,  POPRAWIANIE  OCZYWISTYCH   OMYŁEK  PISARSKICH  I  RACHUNKOWYCH

1) W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia       przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

2) Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.  

3) Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

4) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

5) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 88 ustawy PZP.

24.WYKLUCZENIE  WYKONAWCY

1) Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności,                             o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

2) Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za  odrzuconą. 

25.ODRZUCENIE  OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy PZP

26.UNIEWAŻNIENIE  PRZETARGU

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna                              z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

27.WYBÓR  WYKONAWCY

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w punkcie 14 specyfikacji.

28.OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  PRZETARGU

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, oraz Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. Niezależnie od powyższego o wyborze oferty powiadomieni będą wszyscy wykonawcy w terminie 5-ciu dni roboczych licząc od daty zatwierdzenia wyników przetargu.

29.POWIADOMIENIE WYKONAWCY O WYGRANIU PRZETARGU
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie umowy. 

30.  WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1) Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – załącznik nr  9.

2) Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
31.ZAWARCIE  UMOWY

1) Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu:

a) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy osoby wykazanej 
  w załączniku nr 4 do SIWZ.

c) kosztorysy szczegółowe.

2) W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w pkt. 11.3 SIWZ.

32.ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1) Zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny brutto ustalonej w umowie, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.

      Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na ustalony z zamawiającym oprocentowany rachunek bankowy.

3) Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

4) Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

· 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia,

· 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości 

 zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza wykonawca wpłaci na podane konto zamawiającego. 

 w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającym z rachunku bankowego na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5) Zamawiający zastrzega sobie, iż w treści gwarancji bankowych, ubezpieczenio- wych mają znaleźć się następujące klauzule:

      a) Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde wezwanie beneficjenta zapłacić należności wynikające z umowy objętej gwarancją albo powstałe na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania tej umowy jeśli zapłacenie tych należności stanie się wymagalne.

      b) Gwarant dokona zapłaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tego wezwania wraz z:

· pisemnym oświadczeniem, iż zobowiązany nie wywiązał się z umowy objętej gwarancją,

· potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu umowy objętej gwarancją wraz                           z dowodem nadania.

       c)Wezwanie do zapłaty beneficjent przekaże za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentacji oraz zawierać będzie oznaczenie rachunku bankowego, na który nastąpić ma wpłata gwarancji.

       d) Spory z umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta.

Uwaga: Nie dopuszczalne są inne zastrzeżenia ograniczające odpowiedzialność gwaranta. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia gwarancji naruszających powyższe postanowienia.

33.ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ 

1) Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia protestu do zamawiającego na zasadach przewidzianych w Dziale VI – Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) W przypadku wniesienia protestu – protest musi być złożony w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 24  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Żeromskiego 86, 26 – 800 Białobrzegi. 

34.POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j.Dz. U. nr 223                poz. 1655 z 29.11.2007r./

…………………………….., dnia ………………..

.











 Załącznik  nr 1       

Z e s t a w i e n i e   z a ł ą c z o n y c h  d o k u m e n t ó w  

     /spięte w kolejności jak niżej/                                                     
 strona

1. Zestawienie załączonych dokumentów wg załącznika nr 1
………

2. Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się  z treścią 
SIWZ i projektem umowy, o związaniu ofertą oraz aktualności  dostarczonych 
zaświadczeń wg załącznika nr 2 
………

3. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy wg załącznika nr 3
………

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
………

5. Aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego
………

6. Aktualne zaświadczenie z ZUS                          
                                                ………

7. Wykaz personelu odpowiedzialnego za prowadzenie robót wg załącznika nr 4
………

8. Uprawnienia budowlane o specjalnościach wyszczególnionych w pkt. 9.1.8 SIWZ 

       wraz z zaświadczeniami z właściwej izby samorządu  zawodowego
………

9. Wykaz zadań podobnych do przedmiotu zamówienia wykonanych w ciągu 
   ostatnich 5-ciu lat wg załącznika nr 5
………

10. Dokumenty potwierdzające wykonanie zadań  z należytą starannością 
………
11. Pełnomocnictwa  załącznik nr 7a i 7b                                                                          …..….
12. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodny za ślepym kosztorysem  
i przedmiarem robót  załącznik Nr 8                                                                                   ………

13. Oświadczenie o ujęciu kosztów dodatkowych wg załącznika nr 6 

        ………

14. Aprobata techniczna nawierzchni 




                     ..........

15. Atest higieniczny nawierzchni 




                                  ………
16. Klasyfikacja ogniowa nawierzchni





         .……..
17. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu (jeżeli dotyczy)      ………

………………………… dnia  ………..

………………….……………………………

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2
FORMULARZ   OFERTY

	Przedmiot zamówienia


	Remont i wymiana podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

	Zamawiający
	

	Wykonawca
	

	Nr NIP
	

	REGON
	

	Nr  telefonu, faksu, e-mail
	

	Cena brutto

( z podatkiem VAT 22% )
	Cyfrowo: .......................................

Słownie: ...........................................................................

 

	Cena netto
	Cyfrowo: .......................................

Słownie: ...........................................................................



	Termin wykonania 


	Zgodnie z pkt.4 siwz

	Gwarancja - 5 lat 

(podana w latach)


	………… lat od daty odb. końcowego 

	Termin związania ofertą


	30 dni


Ponadto oświadczam, że:

· zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy dotyczącym zadania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

· uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego,

· dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty.

………………………………………

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

…………………. dnia ………….

Załącznik nr 3 

.......................................

           (pieczęć wykonawcy)                                                                                                                         

O Ś W I A D C Z E N I E

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy / Konsorcjum* oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2007 r.  nr 223  poz. 1655)

· posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

· posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

· znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

· nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP.

............................................ dnia .................................

...........................................

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4
...............................................

             (pieczęć wykonawcy)

Wykaz pracowników  i podmiotów, którzy będą uczestniczyć
 przy wykonywaniu   zamówienia
	Nazwisko i imię
	Stanowisko
	Wykształcenie

i uprawnienia 

	
	
	

	
	
	

	
	 
	 

	
	
	


.................................. dnia  ..............................                                                                          

                                                                                     .........................................................








                   Podpis i pieczątka osoby /osób     

uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy 











Załącznik nr  5

...............................................

             (pieczęć wykonawcy)

WYKAZ  WAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ  WYKONANYCH W  CIĄGU 

OSTATNICH  5– lat 

(zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji pkt 8.2.1.)

	Zamawiający,

nazwa i adres


	Nazwa prowadzonego zadania,

lokalizacja
	Wartość prowadzonych                        zadań w złotych
	Terminy realizacji

	
	
	
	rozpoczęcia
	zakończenia

	
	
	
	
	


            
                                                                       .

.................................. dnia ..............................                                                        

            


                                                         …..........................................................









        Podpis i pieczątka osoby /osób     

                                                                                                                     uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy 

Załącznik nr 6

         ....................................................

              (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ konsorcjum*

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że wszystkie koszty wymienione w pkt.3.2 SIWZ oraz związane                          z prawidłową realizacją zamówienia i limitujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia oprócz robót zasadniczych wycenionych zgodnie                             z załączonymi przedmiarami robót zostały ujęte w kosztach pośrednich.

……………………… dnia ………………                   

…….…………………………………………..

                                                                                                  

 podpis i pieczątka osoby /osób/

                                                                            uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 a

- przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Spółki Cywilnej– 

……………………………………, dn. ………………………..

                                                                                     

miejscowość                                   data       

Pełnomocnictwo

My niżej podpisani ……….………..……, …….……..….….……,  …….…..……….………, 

                                                           imię i nazwisko wspólnika nr 1,           imię i nazwisko wspólnika nr 2,             imię i nazwisko wspólnika nr 3*, 

wspólnicy spółki cywilnej …………………………………………...………….. z siedzibą w 

                                                                                                      pełnia nazwa spółki cywilnej

………………………………. przy ul. ……………………………ustanawiamy pełnomocnika w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r.,                                   nr 223, poz. 1655) w osobie ………………….…….. , i udzielamy pełnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont i wymiana podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego.

b) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Remont i wymiana podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.









        Podpisy: 

                                                                                    …..…………………….. 

     (podpis wspólnika nr 1)

                                                                                                       …..…………………….. 

        (podpis wspólnika nr 2)

                                                                                    ..…………………….. 

        (podpis wspólnika nr 3***)

*  niepotrzebne skreślić   

**   należy wybrać właściwą opcję

***w przypadku gdy ofertę składa Spółka cywilna 3 wspólników. W przypadku gdy ofertę składa Spółka cywilna więcej niż 3 wspólników należy dopisać pozostałych wspólników

  Załącznik nr 7 b
- przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Konsorcjum– 

            ……………………, dn. ………………………..

                                                                                 




                         miejscowość data        

Pełnomocnictwo

1. ………………………..…………. z siedzibą w ………………, przy ul. …………….., 

            /wpisać nazwę firmy nr 1/ 

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. …………………………………………..

2. ………………………………………….

2. ……………….…………………. z siedzibą w ………………, przy ul. …………….., 

               /wpisać nazwę firmy nr 2/ 

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. …………………………………………..

2. ………………………………………….

3*. ………………………..………. z siedzibą w ………………, przy ul. …………….., 

            /wpisać nazwę firmy nr 3/ 

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. …………………………………………..

2. ………………………………………….

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych (t.j..Dz. U z 2007r., nr 223, poz. 1655) ustanawiamy ………….……..……………………………….…………...……... pełnomocnikiem w 

                                                                    /wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/ 

rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o  

       udzielenie zamówienia  publicznego pod nazwą: 

Remont i wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

           prowadzonym przez …………………………..j, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego.

b) ** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont i wymiana podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

       prowadzonym przez …………………………………………….
1. Za …/wpisać nazwę firmy nr 1/…       

   …………………………………              

                ( pieczątka i podpis                                          

         osoby / osób uprawnionych)

2. Za … /wpisać nazwę firmy nr 2/…    

   …………………………………              

            ( pieczątka i podpis                                          

        osoby / osób uprawnionych)

3. Za … /wpisać nazwę firmy nr 3***/…    

   …………………………………              

                  ( pieczątka i podpis                                          

         osoby / osób uprawnionych)

*    niepotrzebne skreślić 

* * należy wybrać właściwą opcję

***   w przypadku gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa Konsorcjum więcej niż 3 firm należy dopisać pozostałe firmy.

Załącznik Nr 8

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI  :  Podłoga w sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI   :   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

INWESTOR           :   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ADRES INWESTORA   :   Białobrzegi ul. Zeromskiego 86

DATA OPRACOWANIA     :   15,05.2008r

Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł

Słownie:
WYKONAWCA :

Data opracowania 15,05.2008r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

	Lp.


	Podstawa


	Opis


	jm


	Nakłady


	Cena


	Koszt


	Ilość


	Wartość



	
	
	
	
	
	Jedn.


	Jedn


	
	

	Wykonanie podłogi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach



	1

	KNR 2-02


	Podkład z betonu B-15 

o gr 8cm


	m3

	
	
	
	406.92*0.1


	

	
	1101-02


	
	
	
	
	
	= 40.692


	

	
	
	- Robocizna -


	
	
	
	
	
	

	
	999


	
	r-g


	5.9500


	
	
	
	

	
	
	- Materiały -


	
	
	
	
	
	

	
	2370699


	beton zwykły z kruszywa naturalne​


	m3

	1.0200


	
	
	
	

	
	
	go B-15


	
	
	
	
	
	

	
	0000000


	materiały pomocnicze


	%


	1.5000


	
	
	
	

	
	
	- Sprzęt -


	
	
	
	
	
	

	
	34000


	wyciąg


	m-g


	1.5300


	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S


	%


	
	
	
	
	

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)


	%


	
	
	
	
	

	Razem pozycja 1


	
	
	
	
	40.692


	

	2


	KNR 2-02


	Izolacja z folii przciwwilgociowej.na


	m2

	
	
	
	406.92


	

	
	0616-01


	sucho pozioma - jedna warstwa


	
	
	
	
	
	

	
	
	- Robocizna -


	
	
	
	
	
	

	
	999


	
	r-g


	0.0832


	
	
	
	

	
	
	— Materiały -


	
	
	
	
	
	

	
	2301099


	folia przeciwwilgociowa


	m2

	1.1900


	
	
	
	

	
	0000000


	materiały pomocnicze


	%


	1.5000


	
	
	
	

	
	
	- Sprzęt -


	
	
	
	
	
	

	
	34000


	wyciąg


	m-g


	0.0045


	
	
	
	

	
	39599


	środek transportowy


	m-g


	0.0012


	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S


	%


	
	
	
	
	

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))


	%


	
	
	
	
	

	Razem pozycja 2


	
	
	
	
	406.920


	

	3


	KNR 2-02


	Wykonanie podłogi w sali gimnas​


	m2

	
	
	
	406.92


	

	
	0616-01


	tycznej o następujących warstwach:


	
	
	
	
	
	

	
	
	podkłdki klocki poziomujące.pod-


	
	
	
	
	
	

	
	
	kładki sprężyste z czarnego granu​


	
	
	
	
	
	

	
	
	latu gumowego.dwie warstwy kega-


	
	
	
	
	
	

	
	
	row na krzyż gr 22-24 mm i szer


	
	
	
	
	
	

	
	
	80-90 mm z drewna iglastego.wars-


	
	
	
	
	
	

	
	
	twa folii paroizolacyjnej.dwie warst​


	
	
	
	
	
	

	
	
	wy płyt OSB wilgociouodpomion4e ,


	
	
	
	
	
	

	
	
	nawierzchnia poliuretanowa,listwy


	
	
	
	I


	
	

	
	
	przyścienne z otworami wentylacyj​-


	
	
	
	
	
	

	
	
	nymi


	
	
	
	
	
	

	
	
	- Materiały -


	
	
	
	
	
	

	
	2301099


	podłoga w sali gimnastycznej


	m2

	1.0000


	
	
	
	

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))


	%


	
	
	
	
	

	Razem pozycja 3


	
	
	
	
	406.920


	

	4


	KNR 2-02


	Stopy fundamentowe betonowe, o


	m3

	
	
	
	0.5-0.5*


	

	
	0203-01


	obj.do 0.5m3 z bet. B-15


	
	
	
	
	1.0*7 =


	

	
	
	
	
	
	
	
	1.750


	

	
	
	- Robocizna -


	
	
	
	
	
	

	
	999


	
	r-g


	7.8300


	
	
	
	

	
	
	- Materiały -


	
	
	
	
	
	

	
	2370699


	beton zwykły z kruszywa naturalne​


	m3

	1.0150


	
	
	
	

	
	
	go B-15


	
	
	
	
	
	

	
	3950001


	drewno okrągłe na stemple budo​


	m3

	0.0060


	
	
	
	

	
	
	wlane


	
	
	
	
	
	

	
	2600699


	deski iglaste obrzynane 25 mm


	m3 

m3 


	0.0230


	
	
	
	

	
	
	kl.lll


	
	
	
	
	
	

	
	2600622


	deski iglaste obrzynane 38 mm


	m3 


	0.0130
	
	
	
	

	
	
	kl.lll


	
	
	
	
	
	

	
	330400


	gwoździe budowlane okrągłe gołe


	kg 


	1.2200
	
	
	
	

	
	
	0.61+0.61=1.22=


	
	
	
	
	
	

	
	
	rura stalowa o śr 150


	m


	3.2000


	
	
	
	

	
	3000000


	materiały pomocnicze


	%


	1.5000


	
	
	
	

	
	
	- Sprzęt -


	
	
	
	
	
	

	
	59599


	Środek transportowy


	m-g


	0.1100


	
	
	
	

	Koszty pośrednie od (R, S)


	%


	
	
	
	
	

	Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))


	%


	
	
	
	
	

	Razem pozycja 4


	
	
	
	
	1.750


	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT


	

	Podatek VAT


	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót


	


Słownie:
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI     Podłoga w sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

INWESTOR             Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ADRES INWESTORA      Białobrzegi ul. Żeromskiego 86

DATA OPRACOWANIA     :  15,05.2008r

Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł

Słownie:
WYKONAWCA :

Data opracowania 15,05.2008r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.


	Podst


	Opis l wyliczenia


	j.m.


	Poszcz


	Razem



	Wykonanie podłogi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach



	1


	KNR 2-02 1101-02


	Podkład z betonu B-15 o gr 8 cm 

406.92*0.1


	m3 
m3

	40.692


	

	
	
	
	
	RAZEM


	40.692



	2


	KNR 2-02 0616-01


	Izolacja z folii przciwwilgociowej.na sucho pozioma -jedna warstwa 

406.92


	m2 
m2

	406.920


	

	
	
	
	
	RAZEM


	406.920



	3


	KNR 2-02 0616-01


	Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej o następujących warstwach:pod-kłdki klocki poziomujące,podkładki sprężyste z czarnego granulatu gumo​wego,dwie warstwy kegarow na krzyż gr 22-24 mm i szer 80-90 mm z drewna iglastego.warstwa folii paroizolacyjnej.dwie warstwy płyt OSB wilgo-ciouodpornion4e .nawierzchnia poliuretanowa,listwy przyścienne z otwora​mi wentylacyjnymi 

406.92
	m2

m2
	406.920


	

	
	
	
	
	RAZEM


	406.920



	4


	KNR 2-02 0203-01


	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5rn3 z bet. B-15 0.5*0.5*1.0*7


	m3
m3

	1.750


	

	
	
	
	
	RAZEM


	1.750




ZAŁĄCZNIK  NR  9                                                          

U M O W A

Nr  ……………………………………………..
W dniu ............... 2008 r.  w …………………..pomiędzy ………………………………………, w imieniu którego 

występują:

1/ ............................. ……………………..

- .................................................................
2/  ............................................................                        - .................................................................

zwanym dalej Zamawiającym

a .....................................................................................................

mającym swą siedzibę przy .................................................................

Nr KRS: .........................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą w imieniu, którego działają: 

1/ .............................................................                
– ...............................................................
2/ .............................................................

- ...............................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym

w dniu …………... 2008 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

Remont i wymiana podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres robót wyszczególniony w przedmiarach robót 

i dokumentacji budowlano-wykonawczej, a w szczególności zakres określony w pkt 3.1 siwz.

 § 3

Oprócz robót zasadniczych wymienionych w § 2 Wykonawca zabezpieczy zgodnie z pkt. 3 SIWZ wykonanie na własny koszt następujących prac:

· Koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami, wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, tablic ostrzegawczych itp. w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się użytkowników szkoły. Obiekt musi być czynny całodobowo z dojściami i dojazdem. Prace będą rozpoczęte jeszcze w czynnym obiekcie szkolnym, dlatego szczególny nacisk należy położyć na bezpieczeństwo dzieci.

· Koszt zaplecza i organizacji robót.

· Koszt zabezpieczenia wnętrz obiektu w trakcie wykonywania robót przed przeciekami i uszkodzeniami mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedbań i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na własny koszt.

· Koszt wszelkich robót tymczasowych takich jak: rusztowania, rynny do gruzu, zabezpieczenia okien, posadzek, konstrukcji i inne nie wymienione wyżej roboty tymczasowe limitujące wykonanie inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem,
· Koszty utylizacji odpadów powstałych podczas robót wykonywanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r z późn. zmianami). 
§ 4

1.
Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na:   ...........................................
2.
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na:  …………………………. ….
§ 5

1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej zgodnie z zapisami SIWZ oraz oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków w dniu podpisania umowy.

3.
Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy określi stan znajdujących się na 

     terenie budowy obiektów i urządzeń

§ 6

1.
Funkcję inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a jednocześnie osobą odpowiedzialną w zakresie rozliczeń rzeczowo - finansowych będzie: ……………………………………………………………………………………………………………….
2. Kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ze strony Wykonawcy

    będzie: ……………………………………………………………………………………………………….
§ 7

1. Wykonawca wykona powierzony zakres robót z materiałów własnych.

2. Nie przewiduje się stosowania materiałów Inwestora.

3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony p.poż.

4. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren budowy zgodnie z wymogami bhp wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojścia do szkoły.

5.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie 

     wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady

     oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca sporządzi protokół potwierdzający utyli-  

     zację wszystkie materiałów odpadowych i przekaże go najpóźniej w dniu odbioru Zamawiającemu.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uporządkować teren 

    prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

7. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiają- 

    cemu i uzyskać pisemne potwierdzenie jej kompletności najpóźniej do dnia zgłoszenia zakończenia 

    robót.  W przeciwnym wypadku zagłoszenie to nie zostanie przyjęte.

§ 8

1. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

    obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom    

    specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej, Prawa Budowlanego oraz  

    przepisom p.poż. i bhp.

2.
Wykonawca dostarczy wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu stosowania w    

     budownictwie, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z   

     Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót   


zanikowych ustalając z nim termin odbioru tych robót oraz sporządzi dokumentację zdjęciową tych robót i dołączy do dokumentów odbiorowych. 

§ 9
1.
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
    
ustalone na podstawie uzgodnionych cen  wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych   

     Wykonawcy, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych  

     i odebranych robót.

2. Koszt całego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu  …………. 2008 r wynosi:   

..........................zł netto  + 22% VAT………………………….. Razem……………………………..
słownie: .......................................................................................................................................
3. Ustalona w pkt. 2 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

4. Roboty nieprzewidziane w przedmiarach lub zamienne, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone ,,z wolnej ręki’’ przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i stawek kalkulacyjnych wszystkich składników wyceny jak w kosztorysie ofertowym na podstawie protokołu konieczności, kosztorysu, notatki z rokowań i podpisanej przez obydwie strony zmiany umowy. Ceny materiałów nie mające odpowiednika w kosztorysie ofertowym zostaną określone na podstawie cenników „Sekocenbud”  lub w przypadku braku odpowiednika na podstawie wyceny producenta i podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty wynikające z przedmiarów lub możliwe do przewidzenia w trakcie realizacji robót i limitujące prawidłowe, zgodne z normami i Prawem Budowlanym wykonanie robót zostały ujęte w wycenie ofertowej lub kosztach zgodnie z deklaracją złożoną w formie załącznika nr 6 SIWZ. 

§ 10
1.
Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową na podstawie końcowego, 

     bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz szczegółowych kosztorysów i 


obmiarów powykonawczych złożonych przez Wykonawcę do weryfikacji w terminie do 2 tygodni od 


daty tego odbioru. Weryfikacja złożonych kosztorysów i obmiarów zostanie zakończona do 2 tygodni 


od daty ich złożenia.

§ 11
     Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta 
     Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………….

      w terminie 21 dni od daty otrzymania  faktury końcowej.    

§ 12
1.
Zamawiający oświadcza, że:

1)  jest płatnikiem podatku VAT;

2)  posiada numer identyfikacyjny  NIP  ;

2.
Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób:


………………………………………….

        ……………………….................

3.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku ,,VAT’’ i został  zarejestrowany  pod 

      numerem identyfikacyjnym: ............................................. 

      Jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres gwarancji. Okres gwarancji ustala się na …………. lat i liczony jest od daty końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

§ 14
1.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
   
5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ........................................................... zł
  
słownie: ............................................................................................ w formie .............................

2.
Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

     tj. ............................ zł jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, 

     zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. ............................... zł stanowi zabezpieczenie na czas

     wykonania robót.

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt.1 zostanie zwolnione 

     w następujących terminach:


70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego 
   
protokołu odbioru robót bez usterek i wad;


30 %  wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej 

     gwarancji , na podstawie spisanego protokołu z ostatecznego  przeglądu gwarancyjnego.  


W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwolnienia zabezpieczenia 
    
będzie protokół ich usunięcia.

§ 15
1.
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez 

     Wykonawcę o gotowości do odbioru i przekazaniu dokumentacji odbiorowej oraz protokołu 


utylizacji materiałów odpadowych.

3.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

     ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek  

     i wad. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek i wad 

     oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadli-  

     wych.

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności 

     ujawniono istnienie usterek i wad ograniczających prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy 


- aż do czasu usunięcia tych wad. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiającemu 


przysługują następujące uprawnienia:

· jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość wadliwych robót,

· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy żądając zwrotu poniesionych kosztów lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

     ustalonego w umowie. 

§ 16
Strony postanawiają, że:

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:


1/
za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2
         
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

   
2/ 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady –

          w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia  

          wyznaczonego na usunięcie wad.


Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2.  Kara za zwłokę zostanie rozliczona w fakturze końcowej.

3.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego.

§ 17
1.
W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy   

     Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
2. 
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w pkt. 1 Zamawiający ma prawo 

     wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania. 

§ 18
1.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2. 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem ust. 3

3. 
Podstawą wykonania robót zamiennych, przesunięcia terminu realizacji zadania będzie protokół konieczności podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania stron, po uprzednim udokumentowaniu okoliczności, których nie można było przewidzieć w rozumieniu art. 144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 19
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:


1/
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  

          interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 

          w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

          okolicznościach;


2/
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;


3/
Wykonawca nie rozpoczął wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

          jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;


4/
Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 1 miesiąc..

2.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.
W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie siedmiu dni Wykonawca przy udziale  

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień  

     odstąpienia, który będzie podstawą rozliczenia między stronami.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający







Wykonawca

